## DI01E
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA
ESTACION:
UBICACION:
PRUEBAS DE OPERACION DE LOS CIRCUITOS SENSITIVOS DE PROTECCION:
( ) TEMPERATURA DE AGUA |  |  | ( ) TEMPERATURA DE ACEITE
( ) PRESION DE ACEITE |  | ( ) SOBRE VELOCIDAD |  |  | ( ) BAJA VELOCIDAD
VOLTAJE:
FASE 1 | VOLTS | FASE2 |  | VOLTS | FASE3 | VOLTS
CORRIENTE:
FASE1 | AMP. | FASE2 |  | AMP. | FASE3 | AMP.
FRECUENCIA |  |  | HZ.
NIVELES: | ( ) AGUA RADIADOR |  |  | ( ) AGUA ACUMULADOR
| ( ) ACEITE |  |  | ( ) COMBUSTIBLE
( ) FILTROS DE AIRE |  |  |  | ( ) FILTROS DE ACEITE
( ) FILTROS DE COMBUSTIBLE
HRS. DE TRABAJO.
HORAS TRABAJADAS DESPUES DEL ULTIMO SERVICIO.
HORAS TRABAJADAS DESPUES DEL ULTIMO CAMBIO DE ACEITE.
OBSERVACIONES:
SUPERVISO: | FECHA |  |  |  | REALIZO:
NOMBRE |  |  |  |  | NOMBRE
FIRMA |  |  |  |  | FIRMA
DI-01-E
7
6